Закон Республики Казахстан

Об энергосбережении и повышении энергоэффективности

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере использования энергетических ресурсов с целью создания правовых, экономических и организационных условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) свидетельство аккредитации – официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, удостоверяющий компетентность физических и юридических лиц осуществлять деятельности по энергоаудиту и (или) экспертизе энергосбережения  и энергоэффективности;

2) класс энергоэффективности здания, строения, сооружения – характеристика, отражающая уровень энергоэффективности здания, строения, сооружения;

3) субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

4) субъекты государственного энергетического реестра – физические и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме 1500 и выше тонн условного топлива в год (или имеющие 2 МВт установленной мощности), а также государственные учреждения;

5) государственный энергетический реестр – систематизированный  свод информации о субъектах государственного энергетического реестра;

6) класс энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования – характеристика, отражающая уровень энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования;

7) термомодернизация – мероприятие по улучшению теплотехнических характеристик здания, строения и сооружения приводящее к снижению в них потерь тепловой энергии;

8) условное топливо - принятая при технико-экономических расчетах и регламентируемая в нормативах и стандартах единица, служащая для сопоставления тепловой ценности различных видов органического топлива;

9) эффективное использование энергетических ресурсов – достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов;

10) энергетические ресурсы – совокупность природных и произведенных носителей энергии, запасенная энергия которых используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности, а также виды энергии (атомная, электрическая, химическая, электромагнитная, тепловая и другие виды энергии);

11) энергоаудит (энергетический аудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации о потреблению используемых ресурсов, о показателях энергоэффективности, оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

12) энергоменеджмент - комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта управления, включающий разработку и реализацию политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, планов мероприятий, процедур и методик мониторинга, оценки энергопотребления и других действий, направленных на повышение энергоэффективности;

13) показатели энергоэффективности – класс энергоэффективности, показатели, характеризующие уровни потребления энергетических ресурсов, приходящихся на единицу валового внутреннего продукта и валового регионального продукта, продукции, площади зданий, строений, сооружений;

14) энергоэффективность (энергетическая эффективность) – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетических ресурсов, к затратам соответствующих ресурсов, обусловившим получение данного эффекта (результата);

15) аккредитация в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности – процедура официального признания уполномоченным органом  в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности компетентности физических и юридических лиц осуществлять деятельности по энергоаудиту и (или) экспертизе энергосбережения  и энергоэффективности;

16) уполномоченный орган в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – уполномоченный орган) – центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

17) энергосбережение – реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов;

18) энергосберегающее оборудование - оборудование, позволяющее повысить эффективность использования энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем;

19) энергосберегающий материал - материал, позволяющий  повысить  эффективность использования энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем;

20) оптимальный радиус электроснабжения – расстояние от  энергоисточника  до потребителя, в пределах которого технические потери электроэнергии в электрических сетях находятся в допустимых пределах (на нормативном уровне);

21) оператор  государственного энергетического реестра – организация осуществляющая  формирование и ведение  государственного энергетического реестра, в  порядке установленным Правительством Республики Казахстан.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности

1. Законодательство Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2. Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

Статья 3. Основные направления государственного

регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными направлениями государственного регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности являются:

1) стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая использование энергосберегающих оборудований и материалов;

2) организация учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

3) пропаганда экономических, экологических и социальных преимуществ эффективного использования энергетических ресурсов, повышения общественного образовательного уровня в этой сфере;

4) осуществление мер государственного контроля и надзора за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов;

5) осуществление сбалансированной тарифной политики и ценообразования в области производства и потребления энергетических ресурсов с учетом государственных интересов по эффективному использованию энергетических ресурсов;

6) введение ограничения по обороту продукции с низкой энергоэффективностью;

7) введение требований по энергоэффективности для зданий, строений, сооружений и бытового энергопотребляющего оборудования;

8) установление мер ответственности за несоблюдение законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

9) стимулирование внедрения нового стандарта энергоменеджмента ISO 50001.

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает  и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) осуществляет координацию работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

3) осуществляет международное сотрудничество в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

4) утверждает правила аккредитации  в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5) утверждает нормативные значения коэффициента мощности и порядок его контроля в сетях потребителей электрической энергии с присоединенной электрической нагрузкой 630 киловольт-ампер и выше и нормативы энергопотребления на единицу продукции;

6) утверждает порядок пересмотра нормативов энергопотребления на единицу продукции;

7) утверждает порядок формирования и ведения государственного энергетического реестра;

8) разрабатывает и реализует механизм оценки деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности;

9) устанавливает требования по энергоэффективности для зданий, строений, сооружений и  их окон и прочего  остекления;

10) устанавливает требования по энергоэффективности для транспорта;

11) устанавливает требования по энергоэффективности  для электродвигателей;

12) утверждает перечень бытового энергопотребляющего оборудования, в технической документации и на маркировке которого должна содержаться информация об их энергоэффективности;

13) утверждает правила определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений и бытового энергопотребляющего оборудования;

14) утверждает требования к маркировке энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования;

15) утверждает порядок проведения энергоаудита и экспертизы энергосбережения и энергоэффективности;

16) утверждает методику определения стоимости энергетического аудита и форму энергетического паспорта;

17) утверждает нормативные правовые акты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

18) утверждает требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности по предпроектным и (или) проектным документациям зданий, строений, сооружений;

19)  утверждает  типовые добровольные соглашения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

20) утверждает порядок ведения базы данных по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам;

21) утверждает требования к программам энергосбережения и повышения энергоэффективности местных исполнительных органов;

21) утверждает требования к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита;

22)  утверждает оптимальный  радиус  электроснабжения;

23) определяет порядок допуска учебных центров к подготовке  и повышению квалификации физических и персонала  юридических лиц осуществляющих  деятельности по  энергоменеджменту, энергоаудиту  и (или)  экспертизе  энергосбережения и энергоэффективности;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) реализует государственную политику в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) осуществляет в пределах своей компетенции международное сотрудничество в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных органов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

4) организует  формирование и ведение государственного энергетического  реестра;

5) определяет оператора  государственного энергетического реестра;

6) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности;

7) разрабатывает нормативные правовые акты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

8) разрабатывает и утверждает форму предписания об устранении нарушений в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

9) согласовывает программы энергосбережения и повышения энергоэффективности акиматов областей и города республиканского значения, столицы;

10) формирует для опубликования и опубликовывает на своем интернет-ресурсе перечень субъектов государственного энергетического реестра,  субъектов квазигосударственного сектора, не достигших целевых показателей энергоэффективности, устанавливаемых в плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита (расточительных потребителей энергетических ресурсов);

11) организует и координирует проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических разработок в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также обеспечивает подготовку специалистов в области энергоаудита и экспертизы  энергосбережения и энергоэффективности;

12) проводит аккредитацию в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

13) утверждает форму свидетельства аккредитации;

14) ведет реестр физических и юридических лиц, получивших свидетельство аккредитации  на проведение энергоаудита и (или) экспертизы энергосбережения и энергоэффективности;

15) обеспечивает разработку   оптимального  радиуса  электроснабжения;

16) организует создание и функционирование  учебных центров по подготовке и повышению квалификации физических и персонала юридических лиц,  осуществляющих  деятельности  по энергоаудиту  и  (или) экспертизе  энергосбережения и энергоэффективности;

17) формирует  перечень учебных центров   по подготовке  и повышению квалификации физических и юридических лиц,  осуществляющих  деятельности по  энергоаудиту и (или)  экспертизе энергосбережения и энергоэффективности в  установленным Правительством Республики Казахстан и осуществляет их мониторинг

18) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре»;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция центральных и иных государственных органов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

1. Центральные государственные органы обязаны представлять  отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности в уполномоченный  орган по форме и в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан.

2.Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства:

1) осуществляет архитектурно-строительный контроль за исполнением требований по энергосбережению и энергоэффективности при реконструкции, строительстве и вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к объектам республиканского значения;

2) обеспечивает включение требований по энергоэффективности в градостроительную, архитектурно-строительную и иную проектную (проектно-

сметную) документацию, разрабатываемую и утверждаемую в целях реконструкции, строительства зданий, строений, сооружений;

3) выдает разрешение на производство строительно-монтажных работ  по зданиям, строениям, сооружениям, отнесенным законодательством Республики Казахстан к объектам республиканского значения, при условии соблюдения требований по энергосбережению и энергоэффективности, предусмотренных при  планировании и проведении таких работ;

4) обеспечивает разработку предпроектной и проектной документаций типовой термомодернизации типовых многоквартирных домов и утверждает их;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган в области технического регулирования:

1) осуществляет государственный контроль за маркировкой энергоэффективности  бытового энергопотребляющего оборудования;

2) осуществляет иные функции, предусмотренные иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

4. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды:

1) осуществляет контроль и надзор за утилизацией ртутьсодержащих ламп;

2) осуществляет иные функции, предусмотренные иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

5. Местные исполнительные органы областей:

1) осуществляют государственный архитектурно-строительный контроль за исполнением требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности при строительстве и вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к объектам местного значения;

2) выдает разрешение на производство строительно-монтажных работ по зданиям, строениям, сооружениям, отнесенным законодательством Республики Казахстан к объектам местного значения, при условии соблюдения требований по энергосбережению и энергоэффективности, предусмотренных при планировании и проведении таких работ;

3) разрабатывает и представляет на утверждение маслихата согласованную с уполномоченным органом программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности и обеспечивают ее  исполнение;

4) обеспечивают проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5) осуществляют в пределах своей компетенции мониторинг за снижением потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями;

6) в пределах своей компетенции организует проведение энергоаудита, термомодернизации государственных учреждений, закуп и установку общедомовых приборов учета и автоматических систем регулирования теплопотребления для государственных учреждений, перевод автономных источников тепловой энергии на использование тепловых насосов;

7) выполняют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Местные исполнительные органы города республиканского значения, столицы:

1) осуществляют государственный архитектурно-строительный контроль за исполнением требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности при строительстве и вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к объектам местного значения;

2) выдает разрешение на производство строительно-монтажных работ по зданиям, строениям, сооружениям, отнесенным законодательством Республики Казахстан к объектам местного значения, при условии соблюдения требований по энергосбережению и энергоэффективности, предусмотренных при планировании и проведении таких работ;

3) разрабатывает и представляет на утверждение маслихата согласованную с уполномоченным органом программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности и обеспечивают ее  исполнение;

4) обеспечивают проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5) осуществляют в пределах своей компетенции мониторинг за снижением потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями;

6) в пределах своей компетенции организует проведение энергоаудита, термомодернизации государственных учреждений, закуп и установку общедомовых приборов учета и автоматических систем регулирования теплопотребления для государственных учреждений, перевод автономных источников тепловой энергии на использование тепловых насосов;

7) ведут базу данных по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, и обеспечивают проведение по ним мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

8) организует утилизацию ртуть содержащих энергосберегающих ламп населения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение в маслихат перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, осуществляемых органом управления объекта кондоминиума, в случае его отсутствия, собственниками квартир и помещений в многоквартирных жилых домах;

10) выполняют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Местные исполнительные органы районов (городов областного значения):

1) разрабатывает и представляет на утверждение в маслихат, согласованную с местным исполнительным органом области,  программу энергосбережения и повышения энергоэффективности и обеспечивают ее исполнение;

2) обеспечивает проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) ведут базу данных в порядке определенном Правительством Республики Казахстан по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам, и обеспечивают проведение по ним мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

4) в пределах своей компетенции организует проведение энергоаудита, термомодернизации государственных учреждений, закуп и установку общедомовых приборов учета и автоматических систем регулирования теплопотребления для государственных учреждений, перевод автономных источников тепловой энергии на использование тепловых насосов;

5) организует утилизацию ртуть содержащих энергосберегающих ламп населения;

6) разрабатывает и представляет на утверждение в маслихат перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно органом управления объекта кондоминиума, в случае его отсутствия, собственниками квартир и помещений в многоквартирных жилых домах;

7) выполняют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Государственные меры, направленные на обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности

Статья 7. Учет энергетических ресурсов

1. В проектах строительства объектов, потребляющих энергетические ресурсы, предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов, установка соответствующих приборов учета энергетических ресурсов, автоматизированных систем регулирования теплопотребления.

В проектах жилых домов предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и поквартирных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды, газа, а также приборов – регуляторов в отопительных системах, автоматизированных систем регулирования теплопотребления.

2. Не допускается ввод в эксплуатацию и поставка тепловой и электрической энергии, газа и воды в возводимые новые объекты, не оснащенные соответствующими приборами учета и автоматизированными системами регулирования теплопотребления.

Требование  настоящего пункта, в части автоматизированных систем регулирования теплопотребления не распространяется на объекты, не подключенные к системе централизованного теплоснабжения, и на индивидуальные жилые дома.

3. Не допускается поставка тепловой и электрической энергии, газа в существующие объекты, не оснащенные соответствующими приборами учета, за исключением периода ремонта приборов учета. Период ремонта прибора учета не должен превышать одного месяца.

Требование настоящего пункта, в части запрета поставок тепловой энергии не распространяется на объекты, не подключенные к системе централизованного теплоснабжения, и жилые дома.

4. Потребители производят оплату за потребленную тепловую энергию по тарифам, дифференцированным в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии, утвержденным в соответствии с законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках.

Статья 8. Государственный энергетический реестр

1. Информация, вносимая в Государственный энергетический реестр, включает:

1) наименование, адрес и основные виды деятельности субъектов Государственного энергетического реестра;

2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за один календарный год;

3) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемый по итогам энергоаудита, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита;

4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита, за отчетный период;

5) фактические энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов  на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений;

6) копию экспертного заключения по энергоаудиту;

7) информацию об оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется субъектами государственного энергетического реестра оператору государственного энергетического  реестра на бумажном и электронном носителе ежегодно в обязательном порядке не позднее 1 марта текущего года.

3. Государственный орган, осуществляющий государственное руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, ежегодно, до 30 апреля, предоставляет в уполномоченный орган информацию (наименование, адрес, контактные данные) о субъектах Государственного энергетического реестра,  потребляющих энергетические ресурсы в объеме 1500 и выше тонн условного топлива в год.

4. На основе  данных Государственного энергетического реестра и государственных органов уполномоченный орган  обеспечивает анализ и прогнозирование энергоемкости внутреннего валового продукта и  эффективности использования  энергетических ресурсов  в Республике Казахстан.

Статья 9. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об энергосбережении

и повышении энергоэффективности

1. Государственный контроль осуществляется за:

1) достоверностью предоставляемой в Государственный энергетический реестр информации;

2) исполнением требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий, строений и сооружений, кроме объектов указанных в пункте 3 статьи 10 настоящего Закона;

3) соблюдением нормативных значений коэффициента мощности физическими и юридическими лицами с присоединенной электрической  нагрузкой 630 киловольт-ампер и выше и нормативов энергопотребления на единицу продукции;

4) соблюдением требований по проведению обязательных энергоаудита  и экспертизы энергосбережения и энергоэффективности и качеством их проведения, а также предъявляемым  к учебным центрам  по подготовке  и повышению квалификации физических и  персонала юридических лиц, осуществляющих  деятельности по   энергоаудиту и (или)  экспертизе  энергосбережения и энергоэффективности;

5) иных требований установленных настоящим Законом, законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2. Государственный контроль осуществляется в форме проверки.

Виды, основания, сроки и порядок проведения проверок устанавливаются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре».

3. Должностные лица уполномоченного органа выдают предписание об устранении нарушения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Предписания, выданные должностными лицами уполномоченного органа обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан.

Статья 10. Обеспечение энергоэффективности зданий,

строений, сооружений

1. Проектируемые и строящиеся (реконструируемые, капитально ремонтируемые) здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям по энергоэффективности, установленным Правительством Республики Казахстан.

2.Требования по энергоэффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя:

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

2) требования к влияющим на энергоэффективности зданий, строений, сооружений архитектурным, объемно-планировочным,  технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

3) требования к используемому в зданиях, строениях, сооружениях инженерному и технологическому оборудованию;

4) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный (необоснованный) расход энергетических ресурсов.

Выполнение требований по энергоэффективности при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений возлагается на застройщика. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, не отвечающих требованиям энергоэффективности.

3. Требования по энергоэффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:

1) здания, строения, сооружения, которые отнесены к объектам историко-культурного наследия;

2) временные строения хозяйственного либо иного подсобного назначения, срок службы которых составляет не более 2 лет;

3)  индивидуальные жилые дома, дачные и садовые дома;

4) отдельно стоящие здания, строения, сооружения общей площадью менее пятидесяти квадратных метров;

5) культовые здания, строения и сооружения;

6) отдельно стоящие неотапливаемые здания, строения и сооружения.

4. Класс энергоэффективности проектируемых, строящихся (подлежащих реконструкции, капитальному ремонту) зданий, строений, сооружений устанавливается в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

5. Требуемый класс энергоэффективности указывается в задании заказчика на разработку проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) и указывается в  техническом паспорте построенного и введенного в эксплуатацию объекта при регистрации прав на недвижимое имущество после ввода завершенного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта в эксплуатацию.

6. Класс энергоэффективности существующих зданий, строений, сооружений и его пересмотр устанавливается в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, по итогам проведения энергоаудита и указывается в техническом паспорте здания, строения, сооружения. Заверенные результаты энергоаудита  прикладываются к техническому паспорту зданий, строений, сооружений.

Статья 11. Бытовое энергопотребляющее оборудование

1 В технической документации и на маркировке бытового энергопотребляющего оборудования, реализуемого на территории Республики Казахстан, содержится информация о его энергоэффективности .

2. Перечень  бытового энергопотребляющего оборудования, на которые распространяются требования пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

3. К информации об энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования относятся информация о классе энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования и иная информация об энергоэффективности, определенная Правительством Республики Казахстан.

4. Определение класса энергоэффективности и иной информации об энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования осуществляется производителем (импортером).

5. Производители (импортеры) начиная с даты установленной Правительством Республики Казахстан, обязаны указывать информацию об энергоэффективности бытового энергопотребляющего оборудования в технической документации и на маркировке бытового энергопотребляющего оборудования.

Статья 12. Ограничения по производству, обороту

и использованию продукции

1. Не допускается продажа и производство электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

2. Не допускается осуществление закупок электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть  использованы в цепях переменного тока в целях освещения для государственных учреждений и субъектов  квазигосударственного сектора.

3. Не допускается производство и использование в строящихся (реконструируемых, капитально ремонтируемых) зданиях, строениях, сооружениях технологий и материалов, не соответствующих требованиям по энергоэффективности, установленным Правительством Республики Казахстан.

4. Не допускается продажа и производство бытового энергопотребляющего оборудования без маркировки энергоэффективности, выполненной по перечню и с даты, установленным Правительством Республики Казахстан.

5. В новых вводимых объектах и при замене  счетчика электрической энергии в существующих объектах  запрещается к использованию счетчики электрической энергии, не предназначенные   для  дифференцированного  учета и контроля  расхода электроэнергии по времени суток.

6. Не допускается к использованию счетчики электрической энергии  с  классом точности 2,5.

7. Не допускается выработка электрической энергии на вновь вводимых
газотурбинных электростанциях мощностью 15 МВт и выше без использования выхлопного газа газотурбинной установки для выработки дополнительной электрической энергии на паровой турбине или тепловой энергии в целях теплоснабжения  (когенерационного цикла), за исключением периода аварийной остановки, проведения планово предупредительного ремонта оборудования.

8. При проектировании и строительстве новых и реконструкции  существующих тепловых сетей централизованного теплоснабжения используются  теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с герметичной защитной оболочкой с обязательным устройством системы оперативного дистанционного контроля увлажнения теплоизоляции.

Статья 13.   Ограничения при проектировании

и строительстве  линий  электропередачи

- Не допускается проектирование и строительство  линий электропередачи к потребителям,  находящимся вне оптимального радиуса электроснабжения.

- Для потребителей находящихся вне оптимального радиуса электроснабжения местными исполнительными органами областей совместно с уполномоченным органом определяется   его альтернативное электроснабжение с учетом вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии.

- Местные исполнительные  органы  областей определяют структуру  и параметры источников генерации для потребителей вне оптимального радиуса  электроснабжения, с учетом технико-экономического расчета.

Статья 14. Экспертиза энергосбережения и энергоэффективности

1. Экспертиза энергосбережения и энергоэффективности проводится в целях оценки эффективности архитектурно-строительных и технических решений, связанных с использованием энергетических ресурсов и оптимизацией затрат потребителей на энергообеспечение, при создании новых (реконструкции, капитальном ремонте) зданий, строений и сооружений.

Обязательной экспертизе энергосбережения и энергоэффективности подлежат предпроектная и проектная документация строительства новых или расширения (капитальный ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений и сооружений с размером потребления энергетических ресурсов в объеме 500 тонн и выше условного топлива за один календарный год.

По предпроектной и проектно-сметной документации на строительство объектов, не обеспеченных  наличием действующих государственных или межгосударственных нормативов и разработанных по специальным техническим условиям (особым нормам), заменяющих отсутствующие нормативы, проведение экспертизы энергосбережения и энергоэффективности обязательно.

По подлежащей государственной вневедомственной экспертизе проектов (предпроектной и проектно-сметной документации) на строительство, выполненной в соответствии с действующими в Республике Казахстан государственными или межгосударственными нормативными требованиями к энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов, совокупные годовые затраты на потребление  энергетических ресурсов которых не превышают 500 тонн условного топлива за один календарный год, экспертизе энергосбережения и энергоэффективности не подлежат.

2. Основной задачей экспертизы энергосбережения и энергоэффективности являются установление соответствия предпроектной и проектной документации на строительство зданий, строений и  сооружений требованиям законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, стандартам и нормативам.

3. Правом на занятие деятельности по проведению экспертизы энергоэффективности и энергосбережения обладают физические и юридические лица, получившие  свидетельство аккредитации по данному виду деятельности.

4. Физические и юридические лица, являющиеся разработчиками предпроектной и (или) проектной документаций (отдельных его частей или разделов), не могут проводить экспертизу энергосбережения и энергоэффективности этих предпроектных и проектных документаций в качестве экспертов.

5. Экспертиза энергоэффективности и энергосбережения осуществляется за счет средств обратившегося лица (заказчика) на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. По результатам проведенной экспертизы энергоэффективности и энергосбережения составляется экспертное заключение.

Экспертное заключение должно содержать рекомендации об утверждении проекта, либо мотивированные выводы о возврате на доработку или об отклонении проекта.

Экспертное заключение выдается на фирменном бланке лица,

осуществлявшего экспертизу энергоэффективности и энергосбережения.

7. Проекты, в которые вносятся изменения, оказывающие влияние на утвержденные основные технико-экономические показатели в части энергоэффективности и энергосбережения, подлежат повторной экспертизе в порядке, установленном для вновь разрабатываемых проектов.

8. Предпроектная и (или) проектная документация зданий, строений и сооружений должна содержать раздел по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

9. Утверждение проектов, без положительного заключения обязательной экспертизы энергоэффективности и энергосбережения, запрещается.

10. Проектная документация, установленная пунктом 1 настоящей статьи, по которой по истечении трех лет после проведения экспертизы не начато строительство или расширение (капитальный ремонт, реконструкция) действующих зданий, строений, сооружений, оборудований с размером потребления энергетических ресурсов 500 тонн и выше условного топлива за один календарный год, может быть использована для реализации только после проведения повторной экспертизы энергосбережения и энергоэффективности.

Статья 15. Проведение энергоаудита

1. Правом на занятие деятельностью по проведению энергоаудита обладают физические и юридические лица, получившие свидетельство аккредитации по данному виду деятельности.

2. Энергоаудит  осуществляется за счет средств обратившегося лица (заказчика) на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. По результатам проведенного энергоаудита составляется экспертное заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Заключение выдаются на фирменном бланке лица, осуществлявшего энергоаудит.

4. Субъекты государственного энергетического реестра,  государственные  учреждения и субъекты квазигосударственного сектора проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.

5. Субъекты государственного энергетического реестра,  государственные  учреждения и субъекты квазигосударственного сектора обязаны в течение трех лет со дня введение в действие настоящего Закона получить экспертное заключение по результатам проведения энергоаудита.

Статья 16. Соглашение в сфере энергосбережения

и повышения энергоэффективности

1.  Соглашение в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - соглашение) заключается на добровольной основе между уполномоченным органом и субъектами государственного энергетического реестра.

2. Соглашение заключается на срок не менее  трех лет  и обязательно  для исполнения.

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 20 не распространяется на субъектов государственного энергетического реестра,  заключивших соглашение в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4. Невыполнение  Соглашения   субъектом государственного энергетического реестра  является основанием для его расторжения уполномоченным органом в одностороннем порядке.

Статья 17. Энергоменеджмент

1. Субъекты государственного энергетического реестра обязаны создать, внедрить и организовать систему энергоменеджмента в соответствие с требованиями международного стандарта по энергоменеджменту ISO 50001.

Действие  настоящего пункта не распространяется  на государственные учреждения, потребляющие энергетические ресурсы в объеме менее 1500 тонн условного топлива в год или имеющие 2 МВт установленной электрической мощности.

2. Контроль за исполнением внедрения системы энергоменеджмента возлагается на первых руководителей субъектов государственного энергетического реестра.

Глава 4. Государственная поддержка в сфере энергосбережения  и повышения энергоэффективности

Статья 18. Государственной поддержка в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

1. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется по следующим направлениям:

1) стимулирование использования энергосберегающего оборудования;

2) содействие в осуществлении образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

3) выделение бюджетных средств на:

реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности;

проведение энергоаудита государственных учреждений;

термомодернизацию государственных учреждений;

закуп и установку общедомовых приборов учета и автоматических систем регулирования теплопотребления для государственных учреждений;

перевод автономных источников тепловой энергии на использование тепловых насосов, где доказана целесообразность;

создание и ведение базы данных по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам;

утилизация ртуть содержащих энергосберегающих ламп  населения;

4) в рамках законодательства Республики Казахстан о жилищных отношениях, оказание помощи собственникам жилых домов, жилых помещений (квартир)  на оплату мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Глава 5. Права и обязанности

субъектов отношений в сфере энергосбережения

и повышения энергоэффективности

Статья 19. Права оператора  государственного энергетического реестра

Оператор государственного энергетического реестра вправе:

1) запрашивать и получать информацию, необходимую для формирования и ведения  государственного энергетического реестра от субъектов государственного энергетического реестра ;

- передавать в уполномоченный орган информацию о  субъектах  государственного энергетического реестра,  уклоняющихся от предоставления информации или предоставляющих недостоверную информацию.

Статья 20. Обязанности субъектов отношений в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

1. Физические и юридические лица обязаны:

1) соблюдать нормативные значения  коэффициента мощности, если присоединенная электрическая нагрузка составляет 630 киловольт-ампер и выше;

2) не превышать нормативы энергопотребления на единицу продукции;

3) при  осуществлении производства и передачи энергетических ресурсов, воды не допускать их прямых потерь, вызванных неисправностью  оборудования, арматуры, трубопроводов, их теплоизоляции и несоблюдением  режима работы энергопотребляющего оборудования.

3. Субъекты Государственного энергетического реестра обязаны предоставлять сведения, установленные статьей 8 настоящего Закона и обеспечивать достижение целевых показателей энергоэффективности, устанавливаемых в плане мероприятий по энергосбережению и повышению

энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита.

4. Государственное учреждение  обязано обеспечить ежегодное снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля с достижением к 2015 году не менее 10% и 2020 году не менее чем 25% сокращения  потребления энергетических ресурсов, от объема фактически потребленного им в 2008 году каждого из указанных ресурсов.

Государственные  учреждения, созданные  после 2008 года, обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля до величин, определенных по итогам энергоаудита, в течение 5 лет после прохождения энергоаудита.

5. Субъекты  квазигосударственного сектора обязаны обеспечивать достижение целевых показателей энергоэффективности, устанавливаемых в плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого по итогам энергоаудита.

6. Оператор государственного энергетического реестра обязан соблюдать порядок формирования и ведения государственного энергетического   реестра.

7. Собственники квартир и  помещений, находящихся в многоквартирном жилом доме, обязаны  участвовать в общих затратах по проведению энергоаудита, термомодернизации и его оснащению общедомовыми приборами учета и автоматизированной системой регулирования теплопотребления.  Размеры затрат каждого собственника определяются отношением общей площади помещения или квартиры, к общей площади многоквартирного жилого дома, если иное не установлено соглашением собственников.

8. Орган  управления объекта  кондоминиума, в случае  его отсутствия   собственники помещений и квартир, находящихся   в многоквартирном жилом доме, обязаны  поддерживать класс энергоэффективности дома,  выполнять   в нем перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности утвержденный маслихатом.

9. Физические  и юридические лица, получившие свидетельство аккредитации на проведение энергоаудита и (или) экспертизы энергосбережения и энергоэффективности  обязаны:

1) соблюдать  порядок  проведения  энергоаудита и экспертизы энергосбережения и энергоэффективности;

2) своевременно  исполнять предписания уполномоченного  органа по устранению допущенных нарушений  при осуществлении энергоаудита и (или) экспертизы энергосбережения и энергоэффективности;

3) по итогам полугодия,  не позднее 15  июля и 15 января  направлять в уполномоченный орган заверенные  копии  всех  выданных за отчетный  период

экспертных заключений по энергоаудиту  и экспертизе энергосбережения и энергоэффективности.

10.  Учебные центры подготовки и повышения квалификации    физических и  персонала юридических лиц,  осуществляющих  деятельности по  энергоаудиту и  экспертизе  энергосбережения и энергоэффективности обязаны выполнять требования  по ним установленные Правительством Республики Казахстан;

11. Физические  и юридические лица обязаны при проектировании электрических сетей соблюдать оптимальный  радиус  электроснабжения   потребителей от энергоисточника.

Глава 6. Заключительные и переходные положения

Статья 21. Информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности осуществляется центральными и местными государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора  регулярно путем:

1) обсуждения программ энергосбережения,  пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов;

2) координации работ по созданию демонстрационных проектов высокой энергоэффективности;

3) содействия в организации выставок энергосберегающих материалов и оборудования.

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства

Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности

Нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении влечет ответственность в соответствии с законодательными актами  Республики Казахстан.

Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования, за исключением:

подпункта 10, статьи 5, который вводится в действие с  1 января  2013 года;

пункта 2, статьи 7, который вводится в действие с  1 января  2012 года;

пункта 3 статьи 7, который  вводятся в действие с 1 января  2013 года;

пункта 4 статьи 7, который вводится в действие с 1 июля 2012 года;

статьи 8, которая вводится в действие  с 1 января 2013 года;

пункта 1, статьи 12, который вводится в действие для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше с 1 января 2012 года,  мощностью 75 Вт  и выше с 1 января 2013 года, мощностью 25 Вт и выше с 1 января 2014 года;

пункта  6, статьи 12, который вводится в действие с 1  января 2014 года;

пункта 7, статьи 12, который вводится  в действие с 1 января 2014 года;

пункта 8, статьи 12, который вводится  в действие с 1 января 2012 года;

пункта 1, статьи  17, который  вводится   в действие с 1 января 2014 года

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 
25 декабря 1997 года «Об энергосбережении» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 343; 2004 г.,  № 23, ст. 142; 2006 г., 
№ 1, ст. 5, 2009 г., № 13-14, ст. 62, 2010г., №5, ст. 23).

Президент

Республики Казахстан				   	       	       Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, «     »            201    года

№