## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ г. № ______

МОСКВА

Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291) постановляет:

- Утвердить прилагаемые Правила установления требований к энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений.

- Утвердить прилагаемые требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

- Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации в 3-месячный срок установить требования к энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

- Министерству регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 3-месячный срок установить требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Правительства Российской Федерации | В. Путин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «___» ________ 2010 г. № ____

ПРАВИЛА

установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений

- Настоящие Правила определяют порядок установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений (далее - требования энергетической эффективности).

- Требования энергетической эффективности подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых зданий, строений, сооружений.

- Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

- Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении зданий, строений, сооружений за исключением следующих категорий:

- культовые здания, строения, сооружения;

- здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

- временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;

- объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;

- строения, сооружения вспомогательного использования;

- отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров.

- В устанавливаемых требованиях энергетической эффективности указываются:

- виды зданий, строений, сооружений, на которые они распространяются;

- виды зданий, строений, сооружений, на которые требования не распространяются;

- лица, ответственные за исполнение требований;

- срок выполнения ответственными лицами требований;

- дата, с которой требования вступают в силу;

- показатели, характеризующие годовые удельные величины расходов энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, в том числе:

- нормируемые показатели суммарных удельных годовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, включая расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию отдельной строкой, а также максимально допустимые величины отклонений от нормируемых показателей;

- показатели удельных годовых расходов электрической энергии на общедомовые нужды;

- требование о включении с 1 января 2013 года нормируемых удельных суммарных расходов первичной энергии в нормируемые показатели, характеризующие годовые удельные величины расходов энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

- требование к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

- требование к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;

- требование по интеграции в энергетический баланс зданий строений и сооружений нетрадиционных источников энергии и вторичных энергоресурсов.

- Показатели, перечисленные в подпункте е) пункта 5 настоящих Правил, включаются в энергетический паспорт здания и сооружения, требования к составу, форме и содержанию которого определяются в соответствии с документами, включенными в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р.

- Контроль соответствия этих показателей установленным требованиям возлагается на стадии разработки проектной документации – на органы государственной экспертизы проектной продукции, на стадии ввода здания в эксплуатацию – на органы государственного строительного надзора, в том числе на основе результатов инструментально-расчетного подтверждения удельного теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

- После установления требований к энергетической эффективности проектируемых, строящихся, реконструируемых, и капитально-ремонтируемых зданий, строений, сооружений указанные требования должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные величины расходов энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже одного раза в пять лет: не менее чем на 15% по отношению к базовому уровню с 1 января 2011 г. (на период 2011-2015 гг.), не менее, чем на 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 г.  (период 2016-2020 гг.) и не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

- Для многоквартирных домов среднего (нормального) и высокого класса срок, в течение которого застройщиком выполняются показатели, установленные подпунктом е) пункта 5 настоящих Правил, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов более высоких классов энергетической эффективности выполнение застройщиком показателей, установленных подпунктом е) пункта 5 настоящих Правил, должно быть обеспечено в течение не менее чем первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного подтверждения нормируемых энергетических показателей дома как при сдаче-приемке дома в эксплуатацию, так и последующего подтверждения, в том числе инструментально-расчетного подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

- В случае выявления посредством инструментально-расчетного контроля факта несоответствия здания, строения, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций требованиям энергетической эффективности и (или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, по требованию собственника здания, строения или сооружения, собственника помещения в многоквартирном доме, застройщик за свой счет обязан разработать проект приведения энергетической эффективности здания в соответствие с нормативными требованиями. Реализация разработанного проекта осуществляется застройщиком в срок до истечения его гарантийных обязательств по вводимому в эксплуатацию зданию.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «___» ________ 2010 г. № ____

ТРЕБОВАНИЯ

к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Настоящие Требования применяются к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов (далее – требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов).

- Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых многоквартирных домов.

- Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

- Класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении проектируемых, строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых многоквартирных домов. Для иных зданий, строений, сооружений класс энергетической эффективности может быть установлен по решению застройщика или собственника.

- В устанавливаемых правилах определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов указываются:

- перечень классов энергетической эффективности многоквартирных домов и их обозначения;

- требования о значениях показателей потребления энергии для соответствующего класса энергетической эффективности многоквартирного дома;

- требования к указателю (маркировке) класса энергетической эффективности многоквартирного дома, который размещается на фасаде многоквартирного дома.

- Класс энергетической эффективности многоквартирного дома определяется (актуализируется):

- исходя из сравнения (определения величины отклонения) фактических и нормативных значений показателей, отражающих удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, при этом фактические значения должны быть приведены к расчетным климатическим условиям для сопоставимости с нормативными значениями;

- с учетом типа здания, характеристик материалов, используемых при строительстве, иных параметров, определенных в правилах определения класса энергетической эффективности многоквартирного дома.

- Для каждого класса энергетической эффективности многоквартирных домов устанавливаются соответствующие данному классу минимальные и максимальные значения показателей годового удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, а также иные необходимые показатели и требования к энергетической эффективности многоквартирных домов.

- Класс энергетической эффективности включается в качестве основного показателя в энергетический паспорт многоквартирного дома.